Vedligeholdelsesopgaver 2020

Rudelen

Etablering af loftslem

Kontrol af utæt tag – der har løbe vand ind i stordepot , mærke er sat

El-arbejde flytte stikkontakter og genetablering af andre

Skift belysning til led-belysning og evt nye amature

Garinder / rullegardiner i rudelen.

Raftedepot skal etableres

Tag på udedepot Mosehytten skal skiftes

etablere en bom ved søen som forhindre indkørsel, enten af træ eller metalbom fra indgang

tjek af containertag som evt skal have tagpap

flisegulv i skur ved rudelen skal lægges om og evt ændring af opbevaring

Farve-koder for Mosehytten og områder aftales med teknisk forvaltning, tal med hytteudvalget